СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………4

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА………………………………………………………5 
РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОСЛОБОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

1.1. Общие положения	6

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	 6 
1.3. Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты

потребления тепловой энергии (мощности)	 6
1.3.1. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно-

коммунального сектора	6 
1.3.2. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных

потребителей	6 
1.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2030 года в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года 262 «О

требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»	7

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	8

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	9

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	10

4.1. Общие положения	10

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ

СЕТЕЙ	11

5.1. Общие положения	11

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	12

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	13 
РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	14 
РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	15

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	16

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	17

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения муниципального образования Краснослободское городское поселение Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период до 2028 года (далее - Схема) разработана ООО «ПРОЕКТ-13» согласно договора№77                             от 15 июля 2017 года.

Основанием для разработки Схемы являются:

- Генеральный план Краснослободского городского поселения Республики Мордовия;

- Правила землепользования и застройки Краснослободского городского поселения;

- материалы теплоснабжающих предприятий города (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Основные цели и задачи разработки схемы теплоснабжения:

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение эффективности, качества и надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей и других потребителей Краснослободского городского поселения требуемым количеством тепловой энергии;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Краснослободского городского поселения.

Схема теплоснабжения состоит из десяти разделов и одиннадцати глав, содержащихся в обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения Краснослободского городского поселения на период до 2028 года (таблица 1.)

Таблица 1.

Состав документов

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения Краснослободского городского поселения на период до 2028 года | 17-077-СТ.000 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Краснослободского городского поселения на период до 2028 года | 17-077-СТ.00 1 |

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ.

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. N2 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОСЛОБОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Общие положения

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Краснослободского городского поселения приведен в Главе 2. «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснослободского городского поселения на период до 2028 г. (шифр 17-077-СТ.001).

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогноз изменения площадей строительных фондов и тепловой нагрузки по элементам территориального деления приведен в Главе 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснослободского городского поселения на период до 2028 г.

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

1.3.1. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно-коммунального сектора

Таблица 2.

| Наименование потреби- телей и источников покрытия тепла | Един. изме- рения Убыль | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. поло- жение | I-ая очередь строительства до 2020 г. |  |  | Расчет- ный срок 2028 г. |
|  |  |  | убыль (отключение Красносло- бодской ЦРБ) | Прирост нагрузки новое строи- тельство) | Итого |  |
| Тепловые нагрузки на систему централизован- ного теплоснабжения | Гкал/ч | 6,183 | 1,145 | 1,416 | 6,454 | 6,454 |

1.3.2. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей

Прироста промышленной нагрузки не предполагается.

1.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2030 года в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года Л 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»

Для оценки возможного изменения прироста перспективной нагрузки при условии удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по теплозащите в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года N2262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» был выполнен расчет прогноза теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий, заданных выше-указанным приказом.

В соответствии с устанавливаемыми нормативами теплопотребления удельное теплопотребление жилых зданий на период до 2030 года, принятое для прогнозирования спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, представлено в таблице 3.

Таблица З.

Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий

| Вид зданий | с 2011 г. |  | с 2016 г. |  | с 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 | ккал/ч/м2 | Гкал/м2 |
| Многоэтажный жилищный фонд: |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж | 66,1 | 0,177 | 54,5 | 0,146 | 46,7 | 0,125 |
| 2 этажа | 66,1 | 0,177 | 54,5 | 0,146 | 46,7 | 0,125 |
| 3 этажа | 66,1 | 0,177 | 54,5 | 0,146 | 46,7 | 0,125 |
| 4 этажа | 42,3 | 0,114 | 34,9 | 0,094 | 29,9 | 0,080 |
| 5 этажей | 42,3 | 0,114 | 34,9 | 0,094 | 29,9 | 0,080 |
| 6 этажей | 39,9 | 0,107 | 32,9 | 0,088 | 28,2 | 0,076 |
| 9 этажей | 38,2 | 0,102 | 31,1 | 0,084 | 26,7 | 0,072 |
| 10 этажей | 35,8 | 0,096 | 29,7 | 0,080 | 25,2 | 0,068 |
| 12 этажей и выше | 34,9 | 0,094 | 28,8 | 0,077 | 24,7 | 0,066 |
| Индивидуальный жилищный фонд: |  |  |  |  |  |  |
|  | 66,1 | 0,177 | 54,5 | 0,146 | 46,7 | 0,125 |

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснослободского городского поселения на период до 2028 г. (шифр 17-077-СТ.001).

РАЗДЕЛ З. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснослободского городского поселения на период до 2028 г. (17-077-СТ.001).

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснослободского городского поселения на период до 2028 г. (шифр 17-077-СТ.001).

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 17-077-СТ.001) и Главе 9 «Оценка надежности теплоснабжения» (шифр 17-077-СТ.001) обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснослободского городского поселения на период до 2028 г. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения Краснослободского городского поселения, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» (шифр 17-077-СТ.001).

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы приведены в Главе 8 «Перспективные топливные балансы» (шифр 17-077-СТ.001) обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Краснослободского городского поселения на период до 2028 г.

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Содержит:

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительства, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и тепловых пунктов на каждом этапе;

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организации на реализацию инвестиционных проектов.

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

На данный момент на территории Краснослободского городского поселения осуществлением производства и передачи тепловой энергии для обеспечения нужд потребителей занимается единственная теплоснабжающая организация – ООО «Источник».

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Содержит распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В Краснослободском городском поселении на данный момент существует два источника тепловой энергии централизованного теплоснабжения (Котельная №1 расположенная в 1-ом микрорайоне и котельная №2 расположенная в 3-м микрорайоне). Котельные находятся на балансе ООО «Источник».

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯИНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Содержит перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении".

Бесхозяйные сети отсутствуют.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 1 90-ФЗ.

- Федеральный закон «О6 энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» от 23 ноября 2009 года К 261-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. Ns 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 №323 «Об организации в Министерстве Энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций станций и котельных» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»).

- Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «О6 организации в Министерстве Энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»).

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя от 25 сентября 1995 г. М 954.

- Строительные норма и правила. «Внутренний водопровод и канализация зданий». СНиП 2.04.0185*. — М.: Стройиздат, 2003 г.

- Свод правил. «Проектирование тепловых пунктов». СП 41-101-95. — М.: Стройиздат, 1996 г.

- Строительные норма и правила. «Строительная климатология». СНиП 23-01-99*. — М.: Стройиздат, 2003 г.

- Строительные нормы и правила. «Тепловая защита зданий». СНиП 23-02-2003. — М.: Стройиздат, 2004 г.

- Строительные нормы и правила. «Отопление, вентиляция и кондиционирование». СНиП 41-01-2003. — М.: Стройиздат, 2004 г.

- Строительные норма и правила. «Тепловые сети». СНиП 41-02-2003. — М.: Стройиздат, 2004 г.

- Строительные норма и правила. «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». СНиП 41-03-2003. — М.: ФГУП «ЦПП», 2004 г.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. — М.: ФГУП Ц! П 1, 2004 г.

- Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению. Нормативные документы для тепловых электростанций, котельных и тепловых сетей. РД 34.09.455-95, г. Москва, ВТИ, 1996 год.