Расчет потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя после реконструкции  представлен в таблице 9.

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Зонами действия источника тепловой энергии котельных по адресу: г. Краснослободск,  1-й и 3 й микрорайоны, являются микрорайоны I и III и  Кировский переулок г. Краснослободска.

Зона действия источника централизованного теплоснабжения показана на рисунке 6

Рисунок 6 - зона действия источника тепловой энергии

Сведения о тепловых источниках предприятий и организаций, имеющих теплоснабжение от собственных котельных, представлены в таблице 10.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Содержит описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии. Тепловые нагрузки приведены в таблице 11.

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Данные по балансу тепловой энергии за период с 2007 до 2012 года приведены в таблице 17.

Из таблице видно, что существует тенденция к снижению фактической выработки тепловой энергии, что связано с постепенным переходом потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

Фактическая загрузка котельного оборудования составляет 71,28% и 39,68% что обеспечивает необходимый резерв мощности.

  - Балансы теплоносителя

Текущие балансы теплоносителя года приведены в таблице 19.

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Текущие топливные балансы источников тепловой энергии приведены в таблице 20.

  - Надежность теплоснабжения

Устанавливаемые блочно-модульные котельные имеют высокую надежность, что обеспечит общую надежность системы теплоснабжения и ее безаварийную работу.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 2007-2012 г. представлены 2007-2012 г.в таблице 21.

Также в таблице показано, что рентабельность производства тепловой энергии МП «Краснослободскэлектротеплосеть» начиная с 2010 года отрицательна, что означает, что расходы на производство тепловой энергии в данном периоде превышают доходы от ее реализации.