**Администрация Краснослободского городского поселения**

**Краснослободского муниципального района**

**Республики Мордовия**

**Постановление**

от 10.04.2025 года № 137

**г. Краснослободск**

**О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов**

**на территории Краснослободского городского поселения**

 **Краснослободского муниципального района Республики Мордовия**

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, администрация Краснослободского городского поселенияпостановляет:

1.Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 - 2026 годов, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2.Постановление администрации Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия от 19.07.2024 г. №279 «О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов» признать утратившим законную силу.

3.Утвердить состав комиссии при администрации Краснослободского городского поселения по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне- зимнему периоду 2025 - 2026 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложения 2 к настоящему Постановлению.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Городские вести» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района.

 **Глава администрации**

 **Краснослободского городского поселения**

 **Краснослободского муниципального района**

 **Республики Мордовия Н.Н. Трунтаев**

Приложение 1

 к Постановлению администрации

Краснослободского городского поселения

Краснослободского муниципального района
Республики Мордовия

№137 от 10.04. 2025 года

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов

1. **Общие положения**

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых, условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы,
оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

* постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
* четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ

в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

* укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным

эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ,
выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

* выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед
началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.
1. **Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду**

Администрация Краснослободского городского поселения организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей Краснослободского городского поселения и в целом
теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей городского поселения и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября.

Проверка осуществляется комиссией, образованной администрацией Краснослободского городского поселения (далее - Комиссия). Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду согласно приложения 1 к Программе, в которой указывается:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители теплоснабжающей организации в
системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии. Комиссия утверждается постановлением администрации Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.
 При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных разделами 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду, наличие актов и паспортов готовности, и Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12 марта 2013 года.

В актах содержатся следующие выводы по итогам испытаний и проверок:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При необходимости Комиссия проводит осмотр объектов проверки путем выезда на объекты.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности составляется акт с указанием перечня
замечаний и сроков их устранения (далее - Акт), согласно приложения 2 к настоящей Программе.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее паспорт) составляется по
рекомендуемому образцу согласно приложения 3 к настоящей Программе и выдаётся
администрацией Краснослободского городского поселения, образовавшей Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Актом.

Сроки выдачи паспортов определяются постановлением администрации Краснослободского городского поселения, но не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии и для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Акте к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно приложения 1 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
 Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной Графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно приложения 1 настоящей Программы, обязана, продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение, указанных в Акте замечай к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется
повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи
паспорта в текущий отопительный период.

1. **Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организации.**

 В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
* укомплектованность указанных служб персоналом;
* обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;
* нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
* первичными средствами пожаротушения;
1. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
2. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
3. обеспечение качества теплоносителей;
4. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
5. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при
строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
6. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального жилищного контроля Краснослободского городского поселения;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях;

по установке(приобретению) резервного оборудования;

по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую

по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, Краснослободского городского поселения;

- по устройству резервных насосных станций.

В случае отсутствия одного или нескольких мероприятий, указанных в абзацах втором-пятом настоящего подпункта, в инвестиционной программе теплоснабжающих или теплосетевой организации оценка готовности к отопительному периоду по выполнению такого мероприятия не проводится;

(пп.15 введен Приказом Минэнерго России от 17.01.2023 №5)

16)выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

(пп.16 введен Приказом Минэнерго России от 17.01.2023 №5)

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и
теплосетевых организаций составляется акт с приложением перечня замечаний и сроках их устранения (далее - Акт), согласно приложения 2 к настоящей Программе, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

1. **Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей**

**тепловой энергии.**

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

уполномоченным органом должны быть проверены:

1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
6. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
7. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
8. работоспособность защиты систем теплопотребления;
9. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
10. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
11. плотность оборудования тепловых пунктов;
12. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
13. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
14. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
15. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
16. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными приложении №3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному».
17. наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

(пп.18 введен Приказом Минэнерго России от 17.01.2023 №5)

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня замечаний и сроков их устранения (далее - Акт), согласно приложения 2 к настоящей Программе, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего раздела.

1. **Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых**

**подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.**

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в администрацию Краснослободского городского поселения информацию по выполнению требований по
готовности указанных в разделе 3. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие
выполнение требований готовности в соответствии с разделом 2 настоящей Программы.
2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований готовности указанных в п. 2,5,8 раздела 4,
получают Акты готовности систем теплопотребления, согласно приложения №2. Информацию о выполнении требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10,15,17 раздела 4, а также полученный Акт готовности систем теплопотребления и Паспорт готовности объекта ЖКХ к работе в зимних условиях, согласно приложению №3, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию Комиссии самостоятельно в администрацию Краснослободского городского поселения.
3. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки. Теплоснабжающая организация оформляет Акт готовности систем теплопотребления, согласно приложения №2 на каждый объект отдельно и направляет его в администрацию Краснослободского городского поселения для рассмотрения Комиссией. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с разделом 2 настоящей Программы. По итогам проверки всех предоставленных актов и паспортов готовности Комиссия готовит Акт проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Краснослободского городского поселения к отопительному периоду потребителей, согласно приложения №2 и направляет его в администрацию Краснослободского городского поселения для утверждения главой администрации Краснослободского городского поселения.

 Приложение 1

 к Программе проведения проверки

 готовности теплоснабжающих, теплосетевых

 организаций и потребителей тепловой энергии

 к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Объекты подлежащие проверке | Коли-чествообъектов | Сроки проведенияпроверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| 1. | Теплоснабжающие организации | 3 | с 05.08.2025 г. по 01.11.2025 г. | 1. В соответствии с разделом 3 правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Министерства энергетики от 12.03.2013 г. №103.2. Акты и Паспорта готовности, подтверждающие выполнение требований по готовности |
| 2. | Потребители тепловой энергии | 18 | до15.09.2025 г. | 1. В соответствии с разделом 4 правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Министерства энергетики от 12.03.2013 г. №103.2. Акты и Паспорта готовности, подтверждающие выполнение требований по готовности |

Приложение 2

 к Программе проведения проверки

 готовности теплоснабжающих, теплосетевых

 организаций и потребителей тепловой энергии

 к отопительному периоду 2024 - 2025 годов

**АКТ**

**проверки готовности к отопительному периоду\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_г.г.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г, утвержденной постановлением администрации Краснослободского городского поселения от \_\_ . \_\_.20\_\_ г. № \_\_\_ с «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(готовность / неготовность к работе в отопительном периоде)

Выводы комиссии по итогам проверки готовности к отопительному периоду: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

 к Программе проведения проверки

 готовности теплоснабжающих, теплосетевых

 организаций и потребителей тепловой энергии

 к отопительному периоду 2024 - 2025 годов

**ПАСПОРТ**

 **готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_г.г.**

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от №\_\_ от « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

 к Программе проведения проверки

 готовности теплоснабжающих, теплосетевых

 организаций и потребителей тепловой энергии

 к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

**График**

**проверки многоквартирных домов**

 **к осеннее - зимнему периоду 2025-2026 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Объекты подлежащие проверке | Количествообъектов |  | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| 1234567891011 | Жилой дом №25, Микрорайон-1Жилой дом №26, Микрорайон-1Жилой дом №29, Микрорайон-1Жилой дом №33, Микрорайон-1Жилой дом №37, Микрорайон-1Жилой дом №1а, Микрорайон-3Жилой дом №2, Микрорайон-3Жилой дом №5, Микрорайон-3Жилой дом №6, Микрорайон-3Жилой дом №7, Микрорайон-3Жилой дом №12а, Микрорайон-3 | 11 |  | 15.09.2025 г. | 1. В соответствии с разделом 4 правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики от 12.03.2013 г. №103.
2. Акты и Паспорта готовности, подтверждающие выполнение требований по готовности
 |

Приложение 5

 к Программе проведения проверки

 готовности теплоснабжающих, теплосетевых

 организаций и потребителей тепловой энергии

 к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

Перечень объектов

проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Краснослободского городского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организаций, потребителей тепловой энергии | Адрес объекта | Дата проведения проверки |
| 1 | ООО «Источник» | РМ, г. Краснослободск, 1-й микрорайон, д.39А | с 01 сентября по 01 ноября 2025 года |
| 2 | ООО «Источник» | РМ, г. Краснослободск, 3-й микрорайон, д.17А | с 01 сентября по 01 ноября 2025 года |
| 3 | ООО «Изотерма» | РМ, г. Краснослободск, ул. Школьная, д.1 | с 01 сентября по 01 ноября 2025 года |
| Потребитель тепловой энергии |
| 1 | ТСЖ «Наш Дом» | РМ, г. Краснослободск, 1-й микрорайон, д.25, 26, д.29, д.33, д.37, | с 01 августа по 15 сентября 2025 года |
| 2 | ТСЖ «Наш Дом» | РМ, г. Краснослободск, 3-й микрорайон, д.1а, д.2, д.5, д.6, д.7, д.12а | с 01 августа по 15 сентября 2025 года |
| 3 | МБДОУ «Краснослободский детский сад «Сказка» | РМ, г. Краснослободск, микрорайон-1, д.38 | с 01 августа по 15 сентября 2025 года |
| 4 | МБДОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» | РМ, г. Краснослободск, микрорайон-3, д.17 | с 01 августа по 15 сентября 2025года |
| 5 | Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино» | РМ, г. Краснослободск, пер. Кировский, д.33 | с 01 августа по 15 сентября 2025года |
| 6 | ТО «Управление Роспотребнадзора по РМ» | РМ, г. Краснослободск, пер. Кировский, д.33 | с 01 августа по 15 сентября 2025 года |
| 7 | МБУ «Центр культуры» | РМ, г. Краснослободск, микрорайон-3, д.11 | с 01 августа по 15 сентября 2025 года |
| 8 | ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» | РМ, г. Краснослободск, 1-й микрорайон, д.39 | с 01 августа по 15 сентября 2025 года |
| 9 | ГБОУ РМ «Краснослободская общеобразовательная школа-интернат» | РМ, г. Краснослободск, ул. Школьная, д.1 | с 01 августа по 15 сентября 2025 года |

Приложение 2

 к Постановлению администрации

Краснослободского городского поселения

Краснослободского муниципального района
Республики Мордовия

№ 137 от 10.04.2025 года

Состав Комиссии

по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду

2025 - 2026 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

|  |  |
| --- | --- |
| Трунтаев Николай Николаевич | Глава администрации Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, председатель комиссии |
| Комова Наталья Алексеевна | Заместитель главы администрации по работе с городским хозяйством, секретарь комиссии |
| Члены комиссии |
| Швечков Владимир Александрович(по согласованию) | Представитель ООО «Источник» |
| Петров Сергей Николаевич(по голосованию) | Заместитель директора ООО «ЭТРОН» |
| Мелешкин Николай Михайлович(по согласованию) | Представитель АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Краснослободск |